## Temp amb
EXPERIÊNCIA 1
Tabela 1 - experiência 1
|  | (ohmimetro)(KΩ) |  | Ponte W.
| R3(codigo cores)(±5%Ω) | R3 | u(R3) | R4(Ω) | u (R4) (Ω) | R3 = (R1 /R2) x R4 | u (R3) (Ω) | % erro em R3 |  |  |  | a corrente usada é 4,262 V (100v)
Ra | 1200 | 1,193 (2k) | 0,001kΩ | 1198.9 | 0.002 | 1198.9 | 0.002 | #VALUE! | Confirmar a formula do erro ! |  |  | a tensão usada foi 0.9047v (10v)
Rb | 2200 | 2,12 (20k) | 0,01 kΩ | 2164 | 0.002 | 2164 | 0.002
Rc | 3300 | 3,24(20k) | 0,01 kΩ | 3297.2 | 0.002 | 3297.2 | 0.002
Rs exp |  |  |  |  | 0.002 | #DIV/0!
Rp exp |  |  |  |  | 0.002 | #DIV/0!
| R1 (Ω) | 1000 |  |  | R2(Ω) | 1000
EXPERIÊNCIA 2
εs(V) | 0.567
T(s) | ∆V(mV) | R3(KΩ) |  |  | R3(θ) é a resistência do termómetro de platina indicada pelo ohmímetro.
0 | 0.025 | 1.1254 |  |  | t é o instante do registo;
30.08 | 0.0269 | 1.1257 |  |  | ▵V é a tensão lida no voltímetro designado por V na figura 2;
60.29 | 0.0271 | 1.1265
91.48 | 0.0273 | 1.1274 |  |  | Sugestão: poderá registar um video com o telemóvel para ler posteriormente os valores indicados pelos instrumentos.)
120.38 | 0.0275 | 1.1283
150.4 | 0.0277 | 1.1293
180.69 | 0.0279 | 1.1302
210.01 | 0.028 | 1.1311
240.69 | 0.0282 | 1.1321
270.4 | 0.0284 | 1.133
300.52 | 0.0286 | 1.134
330.39 | 0.0288 | 1.1349
360.15 | 0.029 | 1.1358
390.49 | 0.0292 | 1.1367
420.09 | 0.0293 | 1.1376
450.47 | 0.0295 | 1.1385
480.67 | 0.0297 | 1.1394
510.82 | 0.0299 | 1.1403
540.09 | 0.0301 | 1.1411
570.98 | 0.0302 | 1.142
600.28 | 0.0304 | 1.1428
630.69 | 0.0306 | 1.1437
660.35 | 0.0307 | 1.1444
688.16 | 0.0309 | 1.1452
Tabela 2 - pontos de ajuste
[8 empty] | m | 0.20213 | -0.2006 | b
[8 empty] | sm | 0.0010761 | 0.0012222 | sb
[8 empty] | r2 | 0.99941 | 3.0832e-05 | sy

## Sheet2
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.96835
R Square | 0.9377
Adjusted R Square | 0.93487
Standard Error | 0.0003707
Observations | 24
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 4.5503e-05 | 4.5503e-05 | 331.1219 | 9.5071e-15
Residual | 22 | 3.0233e-06 | 1.3742e-07
Total | 23 | 4.8526e-05
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
Intercept | -0.22342 | 0.01386 | -16.1195 | 1.1444e-13 | -0.25216 | -0.19467 | -0.25216 | -0.19467
X Variable 1 | 0.22216 | 0.012209 | 18.1968 | 9.5071e-15 | 0.19684 | 0.24748 | 0.19684 | 0.24748
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 0.026601 | -0.0016008
2 | 0.026674 | 0.00022589
3 | 0.026852 | 0.00024816
4 | 0.027056 | 0.00024377
5 | 0.027254 | 0.00024605
6 | 0.027458 | 0.00024166
7 | 0.027672 | 0.00022839
8 | 0.027872 | 0.00012845
9 | 0.028085 | 0.00011517
10 | 0.028296 | 0.00010412
11 | 0.028511 | 8.8626e-05
12 | 0.028714 | 8.6461e-05
13 | 0.028911 | 8.8738e-05
14 | 0.029116 | 8.4351e-05
15 | 0.029318 | -1.7814e-05
16 | 0.029522 | -2.2201e-05
17 | 0.029718 | -1.7702e-05
18 | 0.029913 | -1.3203e-05
19 | 0.0301 | 1.8267e-07
20 | 0.030291 | -9.0875e-05
21 | 0.030473 | -7.3046e-05
22 | 0.03066 | -5.966e-05
23 | 0.030835 | -0.00013517
24 | 0.031 | -9.9565e-05

## Sheet3
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99934
R Square | 0.99867
Adjusted R Square | 0.95322
Standard Error | 0.0010794
Observations | 23
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 0.019287 | 0.019287 | 16555.2865 | 6.5253e-32
Residual | 22 | 2.563e-05 | 1.165e-06
Total | 23 | 0.019313
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
Intercept | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
X Variable 1 | 0.025499 | 0.00019817 | 128.6673 | 3.785e-33 | 0.025088 | 0.02591 | 0.025088 | 0.02591
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 0.028704 | -0.0018042
2 | 0.028725 | -0.0016246
3 | 0.028748 | -0.0014481
4 | 0.028771 | -0.0012708
5 | 0.028794 | -0.0010943
6 | 0.028819 | -0.00091874
7 | 0.028842 | -0.00084168
8 | 0.028866 | -0.00066616
9 | 0.02889 | -0.00049039
10 | 0.028915 | -0.00031512
11 | 0.028938 | -0.00013832
12 | 0.028961 | 3.8983e-05
13 | 0.028984 | 0.00021552
14 | 0.029008 | 0.00029232
15 | 0.029031 | 0.00046886
16 | 0.029054 | 0.00064642
17 | 0.029076 | 0.00082398
18 | 0.029097 | 0.0010026
19 | 0.029119 | 0.0010806
20 | 0.02914 | 0.0012597
21 | 0.029162 | 0.0014383
22 | 0.029182 | 0.0015182
23 | 0.029201 | 0.0016993

## Sheet4
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99934
R Square | 0.99867
Adjusted R Square | 0.95322
Standard Error | 0.0010794
Observations | 23
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 0.019287 | 0.019287 | 16555.2865 | 6.5253e-32
Residual | 22 | 2.563e-05 | 1.165e-06
Total | 23 | 0.019313
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
Intercept | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
X Variable 1 | 0.025499 | 0.00019817 | 128.6673 | 3.785e-33 | 0.025088 | 0.02591 | 0.025088 | 0.02591
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 0.028704 | -0.0018042
2 | 0.028725 | -0.0016246
3 | 0.028748 | -0.0014481
4 | 0.028771 | -0.0012708
5 | 0.028794 | -0.0010943
6 | 0.028819 | -0.00091874
7 | 0.028842 | -0.00084168
8 | 0.028866 | -0.00066616
9 | 0.02889 | -0.00049039
10 | 0.028915 | -0.00031512
11 | 0.028938 | -0.00013832
12 | 0.028961 | 3.8983e-05
13 | 0.028984 | 0.00021552
14 | 0.029008 | 0.00029232
15 | 0.029031 | 0.00046886
16 | 0.029054 | 0.00064642
17 | 0.029076 | 0.00082398
18 | 0.029097 | 0.0010026
19 | 0.029119 | 0.0010806
20 | 0.02914 | 0.0012597
21 | 0.029162 | 0.0014383
22 | 0.029182 | 0.0015182
23 | 0.029201 | 0.0016993

## Sheet5
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99903
R Square | 0.99806
Adjusted R Square | 0.95458
Standard Error | 0.0012977
Observations | 24
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 0.019899 | 0.019899 | 11817.0905 | 1.5357e-31
Residual | 23 | 3.873e-05 | 1.6839e-06
Total | 24 | 0.019938
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
Intercept | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
X Variable 1 | 0.025364 | 0.00023333 | 108.7064 | 1.079e-32 | 0.024881 | 0.025847 | 0.024881 | 0.025847
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 0.028545 | -0.0035445
2 | 0.028553 | -0.0016529
3 | 0.028573 | -0.0014732
4 | 0.028596 | -0.0012965
5 | 0.028619 | -0.0011191
6 | 0.028642 | -0.00094241
7 | 0.028667 | -0.00076676
8 | 0.02869 | -0.00068959
9 | 0.028714 | -0.00051393
10 | 0.028738 | -0.00033803
11 | 0.028763 | -0.00016263
12 | 0.028786 | 1.4285e-05
13 | 0.028808 | 0.00019171
14 | 0.028832 | 0.00036838
15 | 0.028855 | 0.00044529
16 | 0.028878 | 0.00062196
17 | 0.0289 | 0.00079964
18 | 0.028923 | 0.00097732
19 | 0.028944 | 0.001156
20 | 0.028966 | 0.0012342
21 | 0.028987 | 0.0014134
22 | 0.029008 | 0.0015921
23 | 0.029028 | 0.0016721
24 | 0.029047 | 0.0018533

## final
Tabela 1 - Dados experimentais da primeira parte da experiência | [6 empty] | Tabela 3 - Cálculo do valor de R3
|  | (ohmímetro) (kΩ) |  | Ponte W. |  |  | Ponte W.
| R3(código de cores) (±5%Ω) | R3 | u(R3) | R4(Ω) | U(R4) /Ω |  | R3 (Ω) | u(R3) / Ω | Erro Percentual (%)
Ra | 1200 | 1.193 | 0.001 | 1198.9 | 0.002 |  | 1198.9 | 0.002 | 0.09
Rb | 2200 | 2.12 | 0.01 | 2164 | 0.002 |  | 2164 | 0.002 | 1.6
Rc | 3300 | 3.24 | 0.01 | 3297.2 | 0.002 |  | 3297.2 | 0.002 | 0.08
Rs exp |  | 6.61 | 0.01 | 6659.9 | 0.002 |  | 6659.9 | 0.002 | 0.03
Rp exp |  | 0.622 | 0.001 | 625.5 | 0.002 |  | 625.5 | 0.002 | 0.03
Tabela 2
R1 (Ω) | 1000
R2(Ω) | 1000
Tabela 4
T(s) | ∆V(mV) | R3(KΩ)
0 | 0.025 | 1.1254
30.08 | 0.0269 | 1.1257
60.29 | 0.0271 | 1.1265
91.48 | 0.0273 | 1.1274
120.38 | 0.0275 | 1.1283
150.4 | 0.0277 | 1.1293
180.69 | 0.0279 | 1.1302
210.01 | 0.028 | 1.1311
240.69 | 0.0282 | 1.1321
270.4 | 0.0284 | 1.133
300.52 | 0.0286 | 1.134
330.39 | 0.0288 | 1.1349
360.15 | 0.029 | 1.1358
390.49 | 0.0292 | 1.1367
420.09 | 0.0293 | 1.1376
450.47 | 0.0295 | 1.1385
480.67 | 0.0297 | 1.1394
510.82 | 0.0299 | 1.1403
540.09 | 0.0301 | 1.1411
570.98 | 0.0302 | 1.142
600.28 | 0.0304 | 1.1428
630.69 | 0.0306 | 1.1437
660.35 | 0.0307 | 1.1444
688.16 | 0.0309 | 1.1452
Tabela 5 - parâmetros de ajuste gráfico 2
[5 empty] | m | 0.20213 | -0.2006 | b
[5 empty] | sm | 0.0010761 | 0.0012222 | sb
[5 empty] | r2 | 0.99941 | 3.0832e-05 | sy