## R1 CA
Ciruito A Resistência 1
Numero de Medição | V (V) | u(V) | I (A) | u(I) | R (Ω) | Fit | Residuo | ANÁLISE ESTATÍSTICA
1 | 0.72 | 0.01 | 0.0015375 | 1e-07 | 468.2927 | 0.72618 | -0.0061797 | 465.3734 | 0.010668 | * Incerteza obtida por cálculo, devido a oscilações no valor apresentado no instrumento de medida.
2 | 1 | 0.01 | 0.0021234 | 1e-07 | 470.9428 | 0.99884 | 0.001158 | 0.50405 | 0.0048452
3 | 1.5 | 0.01 | 0.003204 | 1e-07 | 468.1648 | 1.5017 | -0.0017245 | 0.99998 | 0.0088663
4 | 2 | 0.01 | 0.0042434 | 1e-07 | 471.3202 | 1.9854 | 0.014566 | 852437.6494 | 13
5 | 2.45 | 0.01 | 0.0052565 | 1e-07 | 466.0896 | 2.4569 | -0.0069034 | 67.0111 | 0.0010219
6 | 2.92 | 0.01 | 0.00624 | 1e-07 | 467.9487 | 2.9146 | 0.0054018
7 | 3.4 | 0.01 | 0.0072886 | 1e-07 | 466.4819 | 3.4026 | -0.0025887 | Incerteza do Multimetro (V) : |  | 0.01
8 | 3.87 | 0.01 | 0.0082875 | 1e-07 | 466.9683 | 3.8675 | 0.0025498 | Incerteza do Multimetro (A) : |  | 1e-07
9 | 4.41 | 0.01 | 0.0094865 | 1e-07 | 464.8711 | 4.4254 | -0.015433 | Previsão da Resistência (Ω): |  | 470
10 | 4.86 | 0.01 | 0.010427 | 1e-07 | 466.0842 | 4.8633 | -0.0032562
11 | 5.41 | 0.01 | 0.01156 | 4,00E-05* | 467.9931 | 5.3904 | 0.019615 | Resistência (Regressão linear) (Ω): |  | 465.3734
12 | 5.95 | 0.01 | 0.012766 | 1e-06 | 466.0818 | 5.9516 | -0.001625 | Incerteza da regressão linear (Ω): |  | 0.50405
13 | 6.43 | 0.01 | 0.013806 | 1,00E-06* | 465.7395 | 6.4356 | -0.0056134 | Média da resistência (Ω) : |  | 467.2735
14 | 6.93 | 0.01 | 0.014873 | 3,00E-06* | 465.945 | 6.9322 | -0.0021668 | Incerteza da média da resistência (Ω) : |  | 115.6446
15 | 7.45 | 0.01 | 0.015981 | 1e-06 | 466.1786 | 7.4478 | 0.0021995
[8 empty] | Erro da regressão relativamente à previsão (%) : |  | 0.9844%
Média | 3.9533 |  | 0.008472 |  | 467.2735
Desvio Padrão | 2.1878 |  | 0.0047012 |  | 1.8649 |  |  | Erro da média da resistência relativamente à previsão(%): |  | 0.5801%
Incerteza na Média | 0.69185 |  | 0.0014866 |  | 0.58974

## R2 CA
Ciruito A Resistência 2
Numero de Medição | V (V) | u(V) | I (A) | u(I) | R (Ω) | Fit | Residuo | ANÁLISE ESTATÍSTICA
1 | 0.78 | 0.001 | 8e-05 | 1e-06 | 9750 | 0.78824 | -0.0082403 | 10104.2903 | -0.020103
2 | 1.22 | 0.001 | 0.00013 | 1e-06 | 9384.6154 | 1.2935 | -0.073455 | 89.5735 | 0.060607
3 | 2.36 | 0.001 | 0.000237 | 1e-06 | 9957.8059 | 2.3746 | -0.014614 | 0.99898 | 0.10281
4 | 3.48 | 0.001 | 0.000348 | 1e-06 | 10000 | 3.4962 | -0.01619 | 12724.8451 | 13
5 | 4.25 | 0.001 | 0.000424 | 1e-06 | 10023.5849 | 4.2641 | -0.014116 | 134.497 | 0.13741
6 | 5.34 | 0.001 | 0.000537 | 1e-06 | 9944.1341 | 5.4059 | -0.065901
7 | 5.99 | 0.001 | 0.00056 | 1e-06 | 10696.4286 | 5.6383 | 0.3517 | Incerteza do Multimetro (V) : |  | 0.01
8 | 6.81 | 0.001 | 0.000678 | 1e-06 | 10044.2478 | 6.8306 | -0.020606 | Incerteza do Multimetro (A) : |  | 1e-07
9 | 7.38 | 0.001 | 0.000734 | 1e-06 | 10054.4959 | 7.3964 | -0.016446 | Previsão da Resistência (Ω): |  | 10000
10 | 7.95 | 0.001 | 0.000791 | 1e-06 | 10050.5689 | 7.9724 | -0.022391
11 | 8.24 | 0.001 | 0.000819 | 1e-06 | 10061.0501 | 8.2553 | -0.015311 | Resistência (Regressão linear) (Ω): |  | 10104.2903
12 | 8.9 | 0.001 | 0.000885 | 1e-06 | 10056.4972 | 8.9222 | -0.022194 | Incerteza da regressão linear (Ω): |  | 89.5735
13 | 9.44 | 0.001 | 0.000938 | 1e-06 | 10063.9659 | 9.4577 | -0.017721 | Média da resistência (Ω) : |  | 10013.978
14 | 9.77 | 0.001 | 0.000971 | 1e-06 | 10061.792 | 9.7912 | -0.021163 | Incerteza da média da resistência (Ω) : |  | 2275.6957
15 | 9.98 | 0.001 | 0.000992 | 1e-06 | 10060.4839 | 10.0034 | -0.023353
[8 empty] | Erro da regressão relativamente à previsão (%) : |  | 1.043%
Média | 6.126 |  | 0.00060827 |  | 10013.978
Desvio Padrão | 3.1011 |  | 0.00030675 |  | 261.139 |  |  | Erro da média da resistência relativamente à previsão(%): |  | 0.1398%
Incerteza na Média | 0.98065 |  | 9.7003e-05 |  | 82.5794

## R3 CA
Ciruito A Resistência 3
Numero de Medição | V (V) | u(V) | I (A) | u(I) | R (Ω) | Fit | Residuo | ANÁLISE ESTATÍSTICA
1 | 1.68 | 0.01 | 7e-07 | 0.0001 | 2400000 | 1.7891 | -0.10913 | 4175199.6242 | -1.1335
2 | 2.52 | 0.01 | 9e-07 | 0.0001 | 2800000 | 2.6242 | -0.10417 | 58948.507 | 0.10731
3 | 2.91 | 0.01 | 1e-06 | 0.0001 | 2910000 | 3.0417 | -0.13169 | 0.99742 | 0.14046
4 | 3.6 | 0.01 | 1.1e-06 | 0.0001 | 3272727.2727 | 3.4592 | 0.14079 | 5016.593 | 13
5 | 4.45 | 0.01 | 1.3e-06 | 0.0001 | 3423076.9231 | 4.2943 | 0.15575 | 98.9689 | 0.25647
6 | 4.95 | 0.01 | 1.4e-06 | 0.0001 | 3535714.2857 | 4.7118 | 0.23823
7 | 5.47 | 0.01 | 1.6e-06 | 0.0001 | 3418750 | 5.5468 | -0.076811 | Incerteza do Multimetro (V) : |  | 0.01
8 | 5.98 | 0.01 | 1.7e-06 | 0.0001 | 3517647.0588 | 5.9643 | 0.015669 | Incerteza do Multimetro (A) : |  | 1e-07
9 | 6.46 | 0.01 | 1.8e-06 | 0.0001 | 3588888.8889 | 6.3819 | 0.078149 | Previsão da Resistência (Ω): |  | 6800000
10 | 7.16 | 0.01 | 2e-06 | 0.0001 | 3580000 | 7.2169 | -0.056891
11 | 7.99 | 0.01 | 2.2e-06 | 0.0001 | 3631818.1818 | 8.0519 | -0.06193 | Resistência (Regressão linear) (Ω): |  | 4175199.6242
12 | 8.7 | 0.01 | 2.4e-06 | 0.0001 | 3625000 | 8.887 | -0.18697 | Incerteza da regressão linear (Ω): |  | 58948.507
13 | 9.15 | 0.01 | 2.5e-06 | 0.0001 | 3660000 | 9.3045 | -0.15449 | Média da resistência (Ω) : |  | 3394887.6612
14 | 9.38 | 0.01 | 2.5e-06 | 0.0001 | 3752000 | 9.3045 | 0.07551 | Incerteza da média da resistência (Ω) : |  | 641862.272
15 | 9.9 | 0.01 | 2.6e-06 | 0.0001 | 3807692.3077 | 9.722 | 0.17799
[8 empty] | Erro da regressão relativamente à previsão (%) : |  | 38.6%
Média | 6.02 |  | 1.7133e-06 |  | 3394887.6612
Desvio Padrão | 2.6622 |  | 6.3681e-07 |  | 394535.0167 |  |  | Erro da média da resistência relativamente à previsão(%): |  | 50.08%
Incerteza na Média | 0.84187 |  | 2.0138e-07 |  | 124762.9269

## R1 CB
Ciruito A Resistência 1
Numero de Medição | V (V) | u(V) | I (A) | u(I) | R (Ω) | Fit | Residuo | ANÁLISE ESTATÍSTICA
1 | 0.81 | 0.01 | 0.001714 | 5,00E-07* | 472.5788 | 0.80606 | 0.0039401 | 465.5599 | 0.0080903 | * Incerteza obtida por cálculo, devido a oscilações no valor apresentado no instrumento de medida.
2 | 1.44 | 0.01 | 0.00307 | 5,00E-06* | 469.0554 | 1.4374 | 0.0026408 | 0.92403 | 0.012744
3 | 2.15 | 0.01 | 0.0047405 | 1,55E-04* | 453.5387 | 2.2151 | -0.065077 | 0.99995 | 0.022512
4 | 3.06 | 0.01 | 0.0065395 | 6,00E-06* | 467.9257 | 3.0526 | 0.0073808 | 253848.5404 | 13
5 | 3.68 | 0.01 | 0.0078585 | 7,00E-06* | 468.2828 | 3.6667 | 0.013307 | 128.6433 | 0.006588
6 | 4.53 | 0.01 | 0.0096395 | 6,00E-06* | 469.9414 | 4.4959 | 0.034145
7 | 5.12 | 0.01 | 0.010932 | 2,00E-06* | 468.3498 | 5.0976 | 0.022409 | Incerteza do Multimetro (V) : |  | 0.01
8 | 5.93 | 0.01 | 0.012722 | 3,00E-06* | 466.1034 | 5.9312 | -0.0011761 | Incerteza do Multimetro (A) : |  | 1e-07
9 | 6.83 | 0.01 | 0.01465 | 1,00E-06* | 466.2116 | 6.8285 | 0.0014572 | Previsão da Resistência (Ω): |  | 470
10 | 7.14 | 0.01 | 0.015312 | 1e-06 | 466.3009 | 7.1367 | 0.0032566
11 | 7.96 | 0.01 | 0.017071 | 1,00E-06* | 466.2879 | 7.9557 | 0.0043367 | Resistência (Regressão linear) (Ω): |  | 465.5599
12 | 8.63 | 0.01 | 0.018513 | 5,00E-06* | 466.1715 | 8.6268 | 0.0032321 | Incerteza da regressão linear (Ω): |  | 0.92403
13 | 9.06 | 0.01 | 0.019454 | 4,00E-06* | 465.714 | 9.0651 | -0.0050925 | Média da resistência (Ω) : |  | 466.479
14 | 9.49 | 0.01 | 0.020382 | 1e-06 | 465.6069 | 9.4971 | -0.0071321 | Incerteza da média da resistência (Ω) : |  | 110.535
15 | 10 | 0.01 | 0.0215 | 1e-06 | 465.1163 | 10.0176 | -0.017628
[8 empty] | Erro da regressão relativamente à previsão (%) : |  | 0.9447%
Média | 5.722 |  | 0.012273 |  | 466.479
Desvio Padrão | 3.0314 |  | 0.0065111 |  | 4.1032 |  |  | Erro da média da resistência relativamente à previsão(%): |  | 0.7492%
Incerteza na Média | 0.95861 |  | 0.002059 |  | 1.2976

## R2 CB
Ciruito A Resistência 2
Numero de Medição | V (V) | u(V) | I (A) | u(I) | R (Ω) | Fit | Residuo | ANÁLISE ESTATÍSTICA
1 | 0.77 | 0.01 | 7.8e-05 | 1e-06 | 9871.7949 | 0.78553 | -0.015528 | 10057.5047 | 0.0010422 | * Incerteza obtida por cálculo, devido a oscilações no valor apresentado no instrumento de medida.
2 | 1.48 | 2,00E-02* | 0.000146 | 1e-06 | 10136.9863 | 1.4694 | 0.010562 | 20.1939 | 0.010586
3 | 1.81 | 0.01 | 0.00018 | 1e-06 | 10055.5556 | 1.8114 | -0.001393 | 0.99995 | 0.020059
4 | 2.28 | 0.01 | 0.000227 | 1e-06 | 10044.0529 | 2.2841 | -0.0040957 | 248050.5865 | 13
5 | 2.74 | 0.01 | 0.000273 | 1e-06 | 10036.63 | 2.7467 | -0.006741 | 99.8047 | 0.0052306
6 | 3.18 | 0.01 | 0.000317 | 1e-06 | 10031.5457 | 3.1893 | -0.0092712
7 | 3.68 | 0.01 | 0.000366 | 1e-06 | 10054.6448 | 3.6821 | -0.0020889 | Incerteza do Multimetro (V) : |  | 0.01
8 | 4.33 | 0.01 | 0.000429 | 1e-06 | 10093.2401 | 4.3157 | 0.014288 | Incerteza do Multimetro (A) : |  | 1e-07
9 | 4.8 | 0.01 | 0.000476 | 1e-06 | 10084.0336 | 4.7884 | 0.011586 | Previsão da Resistência (Ω): |  | 10000
10 | 5.56 | 0.01 | 0.000552 | 1e-06 | 10072.4638 | 5.5528 | 0.0072152
11 | 5.96 | 0.01 | 0.000591 | 1e-06 | 10084.6024 | 5.945 | 0.014973 | Resistência (Regressão linear) (Ω): |  | 10057.5047
12 | 6.8 | 0.01 | 0.000675 | 1e-06 | 10074.0741 | 6.7899 | 0.010142 | Incerteza da regressão linear (Ω): |  | 20.1939
13 | 7.64 | 0.01 | 0.000758 | 1e-06 | 10079.1557 | 7.6246 | 0.015369 | Média da resistência (Ω) : |  | 10052.068
14 | 8.44 | 0.01 | 0.000845 | 1e-06 | 9988.1657 | 8.4996 | -0.059634 | Incerteza da média da resistência (Ω) : |  | 2612.0115
15 | 9.52 | 0.01 | 0.000945 | 1e-06 | 10074.0741 | 9.5054 | 0.014616
[8 empty] | Erro da regressão relativamente à previsão (%) : |  | 0.575%
Média | 4.5993 |  | 0.0004572 |  | 10052.068
Desvio Padrão | 2.6701 |  | 0.00026547 |  | 60.0174 |  |  | Erro da média da resistência relativamente à previsão(%): |  | 0.5207%
Incerteza na Média | 0.84435 |  | 8.395e-05 |  | 18.9792

## R3 CB
Ciruito A Resistência 3
Numero de Medição | V (V) | u(V) | I (A) | u(I) | R (Ω) | Fit | Residuo | ANÁLISE ESTATÍSTICA
1 | 0.95 | 0.01 | 3e-07 | 1e-07 | 3166666.6667 | 0.85435 | 0.095655 | 4134269.0997 | -0.38594
2 | 1.74 | 0.01 | 5e-07 | 1e-07 | 3480000 | 1.6812 | 0.058801 | 56358.7694 | 0.097323
3 | 2.99 | 0.01 | 8e-07 | 1e-07 | 3737500 | 2.9215 | 0.06852 | 0.99759 | 0.14533
4 | 4.01 | 0.01 | 1.1e-06 | 1e-07 | 3645454.5455 | 4.1618 | -0.15176 | 5381.1423 | 13
5 | 4.58 | 0.01 | 1.2e-06 | 1e-07 | 3816666.6667 | 4.5752 | 0.0048125 | 113.6516 | 0.27456
6 | 5.52 | 0.01 | 1.5e-06 | 1e-07 | 3680000 | 5.8155 | -0.29547
7 | 6.12 | 0.01 | 1.6e-06 | 1e-07 | 3825000 | 6.2289 | -0.1089 | Incerteza do Multimetro (V) : |  | 0.01
8 | 6.54 | 0.01 | 1.7e-06 | 1e-07 | 3847058.8235 | 6.6423 | -0.10232 | Incerteza do Multimetro (A) : |  | 1e-07
9 | 7.22 | 0.01 | 1.8e-06 | 1e-07 | 4011111.1111 | 7.0557 | 0.16425 | Previsão da Resistência (Ω): |  | 6800000
10 | 7.66 | 0.01 | 1.9e-06 | 1e-07 | 4031578.9474 | 7.4692 | 0.19082
11 | 8.25 | 0.01 | 2.1e-06 | 1e-07 | 3928571.4286 | 8.296 | -0.04603 | Resistência (Regressão linear) (Ω): |  | 4134269.0997
12 | 8.82 | 0.01 | 2.2e-06 | 1e-07 | 4009090.9091 | 8.7095 | 0.11054 | Incerteza da regressão linear (Ω): |  | 56358.7694
13 | 9 | 0.01 | 2.3e-06 | 1e-07 | 3913043.4783 | 9.1229 | -0.12288 | Média da resistência (Ω) : |  | 3806771.7273
14 | 9.71 | 0.01 | 2.4e-06 | 1e-07 | 4045833.3333 | 9.5363 | 0.17369 | Incerteza da média da resistência (Ω) : |  | 777133.1472
15 | 9.91 | 0.01 | 2.5e-06 | 1e-07 | 3964000 | 9.9497 | -0.039737
[8 empty] | Erro da regressão relativamente à previsão (%) : |  | 39.2%
Média | 6.2013 |  | 1.5933e-06 |  | 3806771.7273
Desvio Padrão | 2.8526 |  | 6.8917e-07 |  | 240042.6021 |  |  | Erro da média da resistência relativamente à previsão(%): |  | 44.02%
Incerteza na Média | 0.90209 |  | 2.1793e-07 |  | 75908.1358